CIRCUITE ELECTRICE

MATERIAL DE PREDARE

DOMENIUL INFORMATICĂ

CALIFICAREA TEHNICIAN INFRASTRUCTURĂ REŢELE DE TELECOMUNICAŢII

NIVELUL TREI AVANSAT

ŞCOALA POSTLICEALĂ

2009

AUTOR:

Dr.ing. LUCICA STĂNCULEANU- profesor gradul I, Grup Şcolar Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzău

COORDONATOR:

FLORIN IORDACHE- inginer telecomunicaţii

CONSULTANŢĂ:

IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT

ZOICA VLĂDUŢ – expert CNDIPT

ANGELA POPESCU – expert CNDIPT

DANA STROIE – expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul POS DRU 2007-2013

CUPRINS

I. INTRODUCERE	4

II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACTIVITATEA DE PREDARE	5

III. Resurse	7

Tema 1REZISTOARE ELECTRICE	7

Fişa suport 1.1. Marcarea rezistoarelor	7

Fişa suport 1.2. Asocierea rezistoarelor	11

Tema 2 Surse de curent continuu	13

Fişa suport 2.1.Surse de curent continuu	13

Tema 3 Circuite cu rezistoare şi surse de curent continuu	15

Fişa 3.1 Legile electrocineticii	15

Fişa 3.2 Teoremele lui Kirchhoff	16

Tema 4 Analizarea circuitelor de curent continuu pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate	18

Fişa 4.1 Metode şi teoreme pentru studiul circuitelor de curent continuu	18

Tema 5 Bobine	21

Fişa 5.1 Bobine	21

Tema 6 Condensatoare	23

Fişa 6.1 Condensatoare	23

Tema 7 Circuite compuse de curent alternativ	28

Fişa 7.1 Circuitul R-L serie	28

Fişa 7.2 Circuitul R-C serie	30

Fişa 7.3 Circuitul R-L-C serie	32

Fişa 7.4 Circuitul R-L-C paralel	35

Tema 8 Simularea funcţionării circuitelor de curent alternativ folosind un soft didactic	37

Fişa 8.1 Funcţionarea virtuală a circuitelor de curent alternativ	37

Tema 9 Aparate de protecţie	38

Fişa 9.1 Aparate de protecţie	38

Tema 10 Aparate de comutaţie	41

Fişa 10.1 Aparate de comutaţie	41

Tema 11 Receptoare electrice	44

Fişa 11.1 Receptoare electrice	44

Tema 12 Circuite de curent alternativ de joasă tensiune (maxim 220V)	47

Fişa 12.1 Circuite de curent alternativ de joasă tensiune	47

IV. Fişa de progres	52

V. Bibliografie	54

# I. INTRODUCERE

Modulul CIRCUITE ELECTRICE este destinat pregătirii cursanţilor din  domeniul Informatică, nivel 3 avansat, , însumează 1,0 credit şi are alocate un număr de 54 de ore / an, din care laborator tehnologic – 36 ore.

Materialul de predare se adresează profesorilor, fiind structurat în resurse, sugestii pentru planificarea activităţilor de predare, sugestii de organizare a lecţiilor, fişe suport pentru profesori, fişe rezumat şi bibliografie.

Precizăm că materialul de predare nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională; pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din Standardul de Pregătire Profesională.

Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională pentru a corela, în permanenţă, criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse, rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.

Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite în modul, profesorul, are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a eşalona în timp, de a utiliza activităţi variate de învăţare şi în special cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev.

Înainte de utilizarea materialelor de predare propuse, profesorul trebuie să cunoască particularităţile colectivului de cursanţi şi, îndeosebi, stilurile de învăţare ale acestora, pentru reuşita centrării pe elev a procesului instructiv; el poate adapta materialele în raport cu cerinţele clasei.

Materialul de predare CIRCUITE ELECTRICE este destinat profesorilor care asigura pregătirea cursanţilor în domeniul INFORMATICĂ, nivel trei avansat, calificarea TEHNICIAN INFRASTRUCTURĂ REŢELE DE TELECOMUNICAŢII şi a fost elaborat în cadrul proiectului Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC, proiect cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul POS DRU 2007-2013.

# II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACTIVITATEA DE PREDARE

Abordarea conţinuturilor din materialul de predare CIRCUITE ELECTRICE s-a făcut în raport cu Standardul de Pregătire Profesională şi Curriculum-ului aferente calificării TEHNICIAN INFRASTRUCTURĂ REŢELE DE TELECOMUNICAŢII. Aceste documente se găsesc pe pagina www.tvet.ro, secţiunea Curriculum-SPP, dar şi pe pagina www.edu.ro, secţiunea Învăţământ preuniversitar.

Modulul CIRCUITE ELECTRICE conţine o unitate de competenţe tehnice generale.

UC  CIRCUITE ELECTRICE							1,0 credit

C 1: Realizează circuite electrice de curent continuu.

C 2: Realizează circuite electrice de curent alternativ.

C 3: Utilizează aparate de curent alternativ de joasă tensiune.

În urma parcurgerii conţinuturilor modulului, urmărind atingerea tuturor competenţelor vizate, cursanţii vor fi capabili să:

- identifice rezistoarele după marcaj;

- aleagă sursa de alimentare în funcţie de parametrii sursei;

- realizeze circuite cu rezistoare şi surse după o schemă electrică dată;

- măsoare şi să noteze parametrii circuitelor de curent continuu;

- analizeze circuitele de curent continuu, pe baza valorilor măsurate, utilizând legile şi teoremele studiate;

- identificarea bobinelor şi a condensatoarelor după marcaj;

- realizeze circuite de curent alternativ cu rezistoare, condensatoare, bobine;

- măsoare şi să noteze parametrii circuitelor de curent alternativ, folosind soft didactic;

- interpreteze rezultatele obţinute pe cale practică şi prin simulare;

- identifice aparatele de protecţie, comutaţie şi a receptoarelor de joasă tensiune;

- realizeze circuite de curent alternativ de joasă tensiune cu aparate de protecţie, comutaţie şi receptoare;

- verifice funcţionarea circuitelor de curent alternativ de joasă tensiune.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PREDARE

| Competenţe/rezultate ale învăţării | Teme | Fişe suport |
| --- | --- | --- |
| C 1 Realizează circuite electrice de curent continuu | Tema 1 Rezistoare electrice | Fişa 1.1 Marcarea rezistoarelor Fişa 1.2 Asocierea rezistoarelor |
|  | Tema 2 Surse de curent continuu | Fişa 2.1 Surse de curent continuu |
|  | Tema 3 Circuite cu rezistoare şi surse de curent continuu | Fişa 3.1 Legile electrocineticii Fişa 3.2 Teoremele lui Kirchhoff |
|  | Tema 4 Analizarea circuitelor de curent continuu pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate | Fişa 4.1 Metode şi teoreme pentru studiul circuitelor de curent continuu |
| C 2 Realizează circuite electrice de curent alternativ | Tema 5 Bobine | Fişa 5.1 Bobine |
|  | Tema 6 Condensatoare | Fişa 6.1 Condensatoare |
|  | Tema 7 Circuite compuse de curent alternativ | Fişa 7.1 Circuitul R-L serie Fişa 7.2 Circuitul R-C serie Fişa 7.3 Circuitul R-L-C serie Fişa 7.4 Circuitul R-L-C paralel |
|  | Tema 8 Simularea funcţionării circuitelor de curent alternativ folosind un soft didactic | Fişa 8.1 Funcţionarea virtuală a circuitelor de curent alternativ |
| C 3 Utilizează aparate de curent alternativ de joasă tensiune | Tema 9 Aparate de protecţie | Fişa 9.1 Aparate de protecţie |
|  | Tema 10 Aparate de comutaţie | Fişa 10.1 Aparate de comutaţie |
|  | Tema 11 Receptoare electrice | Fişa 11.1 Receptoare electrice |
|  | Tema 12 Circuite de curent alternativ de joasă tensiune (maxim 220V) | Fişa 12.1 Circuite de curent alternativ de joasă tensiune |

# III. Resurse

## Tema 1REZISTOARE ELECTRICE

### Fişa suport 1.1. Marcarea rezistoarelor

DEFINIŢIE:

REZISTOARELE sunt elemente pasive de circuit electric a căror funcţionare se bazează pe proprietatea tuturor materialelor conductoare de a opune o rezistenţă la trecerea curentului electric printre ele.

Aceasta mărime electrică este definită prin legea lui Ohm:

R=U/I unde:

R – valoarea rezistenţei rezistorului măsurata în ohmi (Ω);

U – tensiunea electrică aplicată la bornele rezistorului, în volţi [V];

I – valoarea intensităţii curentului ce trece prin rezistor, în amperi [A].

Rezistenţa electrică se poate determina în funcţie de material:

în care 	ρ este rezistivitatea materialului

l este lungimea conductorului

S este secţiunea conductorului

REZISTOARELE sunt folosite pentru a regla valoarea curentului într-un circuit, atât în domeniul curenţilor tari, cât şi în cel al curenţilor slabi.

CLASIFICARE:

  - Rezistoare pentru curenţi slabi – bobinate

    - chimice

    - potenţiometre

    - rezistoare neliniare

- Rezistoare pentru curenţi tari:

    - rezistoare fixe – din fontă

    - din tablă stanţată

    - din bandă

    - rezistoare reglabile – reostate – cu cursor

    - cu ploturi

    - cu rezistoare din lichid

REPREZENTARE CONVENŢIONALĂ:

Fig.1.1

MARCAREA REZISTOARELOR:

      - REZISTOARE PENTRU CURENŢI SLABI

    - CODUL DE CULORI: cuprinde patru benzi de culori, primele trei benzi reprezentând valoarea rezistenţei, iar a patra - toleranţa.

    - CODUL DE LITERE şi CIFRE: cuprinde trei sau patru caractere, două cifre şi o literă sau trei cifre şi o literă; literele folosite sunt: R, k, M, G, T care reprezintă coeficienţii de multiplicare: R-x1, k-x10³.

EXEMPLU de notare: 2k5 – 2,5kΩ sau 2500Ω

25R - 25Ω

      - REZISTOARE PENTRU CURENŢI TARI

Se marchează cu valori: rezistenţa nominală, curentul de sarcină maxim şi tensiunea nominală.

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată frontal sau pe grupe de 3-4 elevi. - Exerciţiul: Se prezintă exemple de rezistoare marcate în codul de litere şi cifre. Se prezintă exemple de rezistoare marcate în codul de culori. - Observaţia dirijată Ca materiale suport se pot folosi: - prezentare PowerPoint pentru tipuri de rezistoare - lecţii electronice de tip AEL - rezistoare marcate în codul culorilor şi în cifre şi litere - fişe cu codul culorilor - multimetru analogic şi digital

Codul culorilor pentru rezistoare- material suport

Rezistoare marcate cu 4 culori

banda 1 - prima cifra semnificativa

banda 2 - a doua cifra semnificativa

banda 3 - ordinul de multiplicare

banda 4 - toleranta

culoarea banda 1 banda 2 banda 3 banda 4 Negru 0 0 x 1 Maro 1 1 x 10 Rosu 2 2 x 100 Portocaliu 3 3 x 1,000 Galben 4 4 x 10,000 Verde 5 5 x 100,000 Albastru 6 6 x 10^6 Violet 7 7 x 10^7 Gri 8 8 x 10^8 Alb 9 9 x 10^9 Auriu x 0.1 5% Argintiu x 0.01 10% fără culoare 20%

OBS:

1) pentru toleranta de 20% exista practic doar trei inele colorate marcate pe rezistor.

2) citirea se face începând cu banda cea mai apropiata de unul dintre terminale.

Exemple de rezistoare marcate cu 4 inele colorate:

| rezistor 82 Ω, toleranta 5% |  | banda 1 [ gri ] -> 8 banda 2 [roşu] -> 2 banda 3 [negru] -> x1 => valoarea 82x1 = 82 ohm banda 4 [auriu] -> toleranta 5% |
| --- | --- | --- |
| rezistor 330 kΩ, toleranta 5% |  | banda 1 [portocaliu] -> 3 banda 2 [portocaliu] -> 3 banda 3 [galben] -> x10,000 => valoarea 33x10,000 =330 kohm banda 4 [maro] -> toleranta 5% |

Rezistoare marcate cu 5 culori

banda 1 - prima cifra semnificativa

banda 2 - a doua cifra semnificativa

banda 3 - a treia cifra semnificativa

banda 4 - ordinul de multiplicare

banda 5 - toleranta

culoarea banda 1 banda 2 banda 3 banda 4 banda 5 Negru 0 0 0 x 1 Maro 1 1 1 x 10 1% Roşu 2 2 2 x 100 2% Portocaliu 3 3 3 x 1,000 Galben 4 4 4 x 10,000 Verde 5 5 5 x 100,000 0.50% Albastru 6 6 6 x 10^6 0.25% Violet 7 7 7 x 10^7 0.10% Gri 8 8 8 x 10^8 0.05% Alb 9 9 9 x 10^9 Auriu x 0.1 5% Argintiu x 0.01 10%

Exemple de rezistoare marcate cu 5 inele colorate :

| rezistor 30 kΩ, toleranta 1% |  | banda 1 [ portocaliu ] -> 3 banda 2 [negru] -> 0 banda 3 [negru] -> 0 banda 4 [roşu] -> x100 => valoarea 300x100 = 30,000 ohm ( 30 kohm ) banda 5 [maro] -> toleranta 1% |
| --- | --- | --- |
| rezistor 1.96 kΩ, toleranta 1% |  | banda 1 [maro] -> 1 banda 2 [alb] -> 9 banda 3 [albastru] -> 6 banda 4 [maro] -> x10 => valoarea 196x10 =1960 ohm = 1.96 kohm banda 5 [maro] -> toleranta1% |

### Fişa suport 1.2. Asocierea rezistoarelor

ASOCIEREA REZISTOARELOR: Rezistoarele pot fi legate în SERIE, PARALEL sau MIXT.

- MONTAJ SERIE

Fig.1.2

Într-un montaj serie:

- Tensiunea la bornele ansamblului este egală cu suma tensiunilor existente la bornele fiecărui rezistor.

- Aceeaşi intensitate de curent străbate toate rezistoarele.

- Rs mai mare decât cea mai mare rezistenţă din gruparea serie.

RELAŢIA DE CALCUL A REZISTENŢEI ECHIVALENTE:

Rech = R1+R2+……+Rn

Rezistenţa echivalentă este egală cu suma rezistenţelor componente.

- MONTAJ PARALEL

Fig.1.3

Într-un montaj paralel:

- Intensitatea absorbită de ansamblu este egală cu suma intensităţilor absorbite de fiecare rezistor;

- Toate rezistoarele sunt supuse la aceeaşi tensiune.

- Rp mai mică decât cea mai mică rezistenţă din gruparea paralel.

RELATIA DE CALCUL A REZISTENŢEI ECHIVALENTE:

1/ Rech = 1/R1+1/R2+………+1/Rn

Inversa rezistenţei echivalente este egală cu suma inverselor rezistenţelor componente.

- DIVIZORUL DE TENSIUNE ŞI DIVIZORUL DE CURENT

Prin divizor de tensiune se înţelege circuitul alcătuit din două rezistoare în serie în scopul de a obţine o tensiune mai mică decât tensiunea U de la bornele sistemului.

curentul care trece prin divizor

tensiune de la ieşirea divizorului

Prin divizor de curent se înţelege circuitul format din două rezistoare în paralel plasat într-o latură a unui circuit cu scopul de a se obţine prin unul din elemente un curent mai mic decât curentul principal I.

Curenţii prin fiecare dintre elementele divizorului sunt:

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. - activitate practică: determinarea rezistenţei echivalente pentru o grupare serie. determinarea rezistenţei echivalente pentru o grupare paralel. determinarea erorilor măsurarea cu voltmetrul a tensiunii de la ieşirea divizorului de tensiune măsurarea cu ampermetrul a intensităţilor curenţilor prin fiecare rezistor a divizorului de curent Ca materiale suport se pot folosi: - prezentare PowerPoint pentru tipuri de rezistoare - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital - platforme de lucru

## Tema 2 Surse de curent continuu

### Fişa suport 2.1.Surse de curent continuu

O sursă reală de tensiune, fig. 2.1, este un generator care are rezistenţa internă r1 diferită de zero.

Fig. 2.1

Tensiunea electromotoare E a unei surse este egală cu tensiunea electrică de mers în gol. La funcţionarea în gol (I = 0) rezultă Uo = E. La funcţionarea în scurtcircuit (Uo = 0), rezultă curentul de scurtcircuit Isc = E/ r1.

Caracteristica curent – tensiune pentru o sursă reală de tensiune este o dreaptă (fig. 2.2).

Fig. 2.2

În schemele electrice, generatoarele se reprezintă astfel:

- surse de tensiune continuă (fig. 2.3.a, 2.3.b) şi sursa de tensiune continuă ajustabilă (2.3.c);

Fig. 2.3.  a			  b		     c

Legarea surselor de curent continuu

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. - activitate practică: măsurarea tensiunii de mers în gol a unei surse de curent continuu E. măsurarea tensiunii echivalente pentru o grupare serie a surselor de curent continuu. măsurarea tensiunii echivalente pentru o grupare paralel a surselor de curent continuu. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital - platforme de lucru

## Tema 3 Circuite cu rezistoare şi surse de curent continuu

### Fişa 3.1 Legile electrocineticii

- Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit

Intensitatea curentului care trece printr-un rezistor este direct proporţională cu tensiunea electrică dintre capetele acestuia şi invers proporţională cu rezistenţa rezistorului

unde:

R – valoarea rezistenţei rezistorului măsurata în ohmi (Ω);

U – tensiunea electrică aplicată la bornele rezistorului, în volţi [V];

I – valoarea intensităţii curentului ce trece prin rezistor, în amperi [A].

- LEGEA LUI OHM PENTRU UN CIRCUIT SIMPLU

Intensitatea curentului într-un circuit simplu este proporţională cu t.e.m. a generatorului şi invers proporţională cu rezistenţa totală a circuitului.

unde:

Rt – valoarea rezistenţei totale a circuitului măsurata în ohmi (Ω);

E – tensiunea electromotoare a generatorului real, în volţi [V];

r – valoarea rezistenţei interne a generatorului, în ohmi [Ω].

- LEGEA TRANSFORMĂRII ENERGIEI ÎN CONDUCTOARELE PARCURSE DE CURENT- LEGEA LUI JOULE

La trecerea unui curent electric de intensitate I printr-un conductor electric de rezistenţă R, într-un interval de timp ∆t, se dezvoltă căldura:

Căldura dezvoltată în unitatea de timp, numită putere Joule sau putere electrică disipată, este:

Unitatea SI de putere este wattul (W)

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. - activitate practică: măsurarea intensităţii curentului electric printr-un circuit format dintr-un rezistor cu rezistenţa de valoare cunoscută pentru diferite valori ale tensiunii de alimentare. determinarea rezistenţei interne a unei baterii calculaţi puterea electrică a unui receptor care consumă, timp de o zi, o energie de 12 kWh. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital - platforme de lucru

### Fişa 3.2 Teoremele lui Kirchhoff

Teorema I lui Kirchhoff se aplică curenţilor într-un nod al unui circuit electric:

Teorema I a lui Kirchhoff poate fi enunţată astfel:

Suma algebrică a intensităţilor curenţilor din laturile care se ramifică dintr-un nod al unui circuit de curent continuu este nulă:

Ii1 (       NOD

Ii2 (-  (( I01

Ii3(     ( I02

Figura 3.1 Nod de reţea

Teorema a II-a lui Kirchhoff se aplică tensiunilor pe un ochi de circuit electric

Teorema a II-a a lui Kirchhoff poate fi enunţată astfel:

- Suma algebrică a tensiunilor la bornele laturilor ce alcătuiesc un ochi de reţea este nulă:

- Suma algebrică a t.e.m. ale surselor din laturile unui ochi de reţea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe rezistoarele laturilor:

Figura 3.2 Ochi de reţea

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. Activitate practică 1: se realizează circuitul din figură Să se măsoare intensitatea curentului I şi tensiunea sursei de tensiune variabilă E; Să se măsoare intensităţile I1, I2, I3 Să se verifice prima teoremă a lui Kirchhoff Activitate practică 2: Să se măsoare intensitatea curentului I, şi tensiunea sursei de alimentare E Să se măsoare tensiunile pe R1, R2, R3, conectând voltmetrul la bornele fiecărei rezistenţe Să se verifice a-II-a teoremă a lui Kirchhoff Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital - platforme de lucru

## Tema 4 Analizarea circuitelor de curent continuu pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate

### Fişa 4.1 Metode şi teoreme pentru studiul circuitelor de curent continuu

- Rezolvarea circuitelor cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff

Etapele de rezolvare a unui circuit de curent continuu:

  - Stabilirea sistemului de ecuaţii al circuitului;

  - Rezolvarea sistemului de ecuaţii;

  - Verificarea soluţiei.

Pentru un circuit de curent continuu cu L laturi şi N noduri se pot scrie N-1 ecuaţii între cele L intensităţi ale curenţilor prin laturi şi L-N+1 ecuaţii între cele L tensiuni la bornele laturilor.

Se obţine sistemul de ecuaţii:

format din L ecuaţii cu un număr dublu, 2L, de necunoscute, şi anume:

Im, cu m=1,2,…,L, reprezintă intensităţile curenţilor prin laturi

Um, cu m=1,2,…,L, reprezintă tensiunile la bornele laturilor

Sistemul de ecuaţii trebuie completat cu încă L ecuaţii pentru a putea fi rezolvat.

Dacă circuitul are numai rezistoare şi surse de tensiune, ecuaţiile de legătură sunt:

Em+Um= RmIm unde m=1,2,…,L

scrise pentru cele L laturi.

Situaţii particulare:

- Latură alcătuită numai dintr-un rezistor (Em=0)

- Latură formată numai dintr-o sursă de t.e.m. (Rm=0)

Sistemul de ecuaţii pentru un circuit de curent continuu analizat cu teoremele lui Kirchhoff:

- METODA SUPERPOZIŢIEI

Teorema superpoziţiei: intensitatea curentului electric prin orice latură este suma algebrică a intensităţilor curenţilor pe care i-ar stabili în acea latură fiecare dintre sursele de t.e.m. ale circuitului, dacă s-ar afla singură în circuit.

În cazul în care circuitul cuprinde şi surse reale de tensiune acestea trebuie considerate ca surse ideale de tensiune, în serie cu rezistoare, astfel încât, când se elimină din circuit o sursă se anulează tensiunea sa electromotoare, rezistenţa internă rămânând în circuit.

- METODA CURENŢILOR DE OCHIURI

Curenţii de ochiuri sau curenţii ciclici sunt acei curenţi ce fiecare parcurge toate laturile ce alcătuiesc un ochi independent.

Rezistenţa proprie a unui ochi, întotdeauna pozitivă, este suma rezistenţelor laturilor ochiurilor.

Rezistenţa comună a două ochiuri este rezistenţa laturii comune celor două ochiuri dacă latura comună este parcursă în acelaşi sens de curenţii celor două ochiuri.

Metoda se foloseşte pentru reducerea numărului de ecuaţii obţinute prin aplicarea teoremelor lui Kirchhoff, prin alegerea unor noi necunoscute, curenţi fictivi.

- METODA POTENŢIALELOR NODURILOR

Această metodă rezolvă un circuit de curent continuu alegând ca necunoscute tensiunile la noduri.

Conductanţa proprie unui nod, întotdeauna pozitivă, se calculează ca suma conductanţelor laturilor legate la acel nod.

Conductanţa de cuplaj dintre două noduri este egală cu suma de semn schimbat a conductanţelor laturilor ce leagă direct cele două noduri.

Curenţii de scurtcircuit se calculează prin adunarea algebrică a curenţilor pe care i-ar injecta în nod sursele din laturile legate la acel nod, dacă laturile ar avea bornele legate în scurtcircuit.

Metoda se foloseşte pentru reducerea numărului de ecuaţii obţinute prin aplicarea teoremelor lui Kirchhoff, prin alegerea unor noi necunoscute, tensiunile nodurilor.

- METODE DE TRANSFIGURARE

Transfigurarea triunghi-stea:

Elementele reţelei stea sunt: R1, R2, R3

Elementele reţelei triunghi sunt: R12, R23, R31

Relaţiile dintre cele două seturi de elemente sunt:

Transfigurarea stea-triunghi

Elementele reţelei stea sunt: G1, G2, G3

Elementele reţelei triunghi sunt: G12, G23, G31

Relaţiile dintre cele două seturi de elemente sunt:

Metoda se aplică pentru simplificarea studiului circuitelor de curent continuu.

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. -EXERCIŢIUL: Determinarea intensităţilor curenţilor dintr-un circuit de curent continuu format din două ochiuri , trei laturi şi două noduri, aplicând teoremele lui Kirchhoff, teorema superpoziţiei, metoda potenţialelor nodurilor Determinarea intensităţilor curenţilor dintr-un circuit de curent continuu format din trei ochiuri , şase laturi şi patru noduri, aplicând metoda curenţilor de ochiuri Determinarea rezistenţelor unei grupări stea aplicând transfigurarea unui triunghi; Determinarea conductanţelor unei grupări triunghi prin transfigurarea unei reţele stea Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital - platforme de lucru

## Tema 5 Bobine

### Fişa 5.1 Bobine

Prin bobină se înţelege un element de circuit format dintr-un conductor electric astfel înfăşurat, încât să formeze una sau mai multe spire.

Bobina ideală este un element de circuit care se caracterizează numai prin mărimea fizică numită inductanţă sau inductivitate.

- Într-un circuit de curent continuu o bobină ideală nu înmagazinează energie electrică şi nu transformă energia electromagnetică prin efect Joule: unica sa funcţie este aceea de a înmagazina energie magnetică şi este complet caracterizată prin mărimea inductanţă

- Bobina reală se caracterizează prin mărimile L, C şi R. Efectul Joule este prezent, direct proporţional cu valoarea rezistenţei bobinei.

Parametrii bobinelor:

- Tensiunea nominală Un este tensiunea maximă pentru care se dimensionează izolaţia bobinei.

- Rezistenţa R a bobinei este o mărime care se poate evidenţia din legea lui Ohm, dacă bobina este alimentată cu tensiune continuă.

- Inductanţa proprie a bobinei L depinde de dimensiunile acesteia, de numărul de spire şi de materialul miezului magnetic, conform relaţiei  sau de fluxul magnetic şi de curentul care străbate bobina

- Simboluri grafice pentru bobine:

Clasificarea bobinelor:

- După domeniul de utilizare:

- bobine pentru curenţi slabi (telecomunicaţii, automatizări)

- bobine pentru curenţi tari (declanşatoare, electromagneţi, transformatoare, bobine de reactanţă,etc.)

- bobine de inducţie (aparate electromedicale, aprinderea amestecurilor explozive)

- După construcţie:

- bobine fără carcasă, când numărul spirelor este mic şi grosimea conductorului suficientă pentru a asigura rigiditatea bobinei, uneori realizate direct pe miezul magnetic.

- bobine cu carcasă, din materiale stratificate (pertinax,textolit), din materiale termoplastice şi termorigide (bachelita, melamina, poliester sau din ceramică/porţelan)

- După formă:

- bobine cilindrice

- bobine paralelipipedice

- bobine toroidale

- După frecvenţa de utilizare:

- bobine de joasă frecvenţă

- bobine de înalta frecvenţă (radiofrecvenţa)

- bobine de audiofrecvenţa

Materialele din care se execută bobinele se pot împărţi în:

- Materiale electroconductoare (Cu, Al);

- Materiale electroizolante;

- Materiale auxiliare.

| Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. -EXERCIŢIUL: Identificarea diferitelor tipuri de bobine după aspect Măsurarea valorii inductivităţii diferitelor tipuri de bobine, folosind o punte RLC (analogică sau digitală). Identificarea materialelor conductoare şi electroizolante pentru bobinele unui transformator şi pentru înfăşurarea unui motor; Compararea din punct de vedere constructiv a bobinelor din aparatele electromagnetice, feromagnetice şi electrodinamice; Determinarea inductanţei unei bobine cu lunginea l=6,25cm, N=1000spire şi aria A=10cm2. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital, punte RLC - platforme de lucru |  |
| --- | --- |

## Tema 6 Condensatoare

### Fişa 6.1 Condensatoare

CONDENSATORUL ELECTRIC este un dispozitiv a cărui funcţionare se bazează pe proprietatea înmagazinării unei cantităţi de electricitate.

Condensatorul este format din două armături conductoare separate între ele printr-un material electroizolant numit dielectric.

Mărimea fizică care defineşte un condensator este CAPACITATEA ELECTRICĂ.

unde:

C – capacitatea condensatorului, Farad [F];

Q – cantitatea de electricitate, Coulomb [C];

U – tensiunea electrică, volt [V].

Capacitatea unui condensator este funcţie de suprafaţa armăturilor, de distanţa dintre ele şi proprietăţile dielectricului definite prin constanta dielectrică sau permitivitatea materialului.

unde:

ε – permitivitatea absolută a materialului (constant dielectrică), în F/m;

ε0 – permitivitatea dielectrică a vidului = 8,85*10-12, [C2/Nm2]

εr – permitivitatea dielectrică relativă a mediului

d – distanţa dintre armături, în m

S – suprafaţa armăturilor, în m²

PARAMETRII CONDENSATOARELOR>

- CAPACITATEA NOMINALĂ: Cn, [F] – respectiv capacitatea la care este realizat condensatorul şi este înscrisă pe corpul acestuia.

- TOLERANŢA: t, [%] – abaterea maximă a valorii reale a capacităţii faţă de valoarea ei nominală.

- TENSIUNEA NOMINALĂ: Un, [V] – este tensiunea continuă maximă sau tensiunea efectivă maximă care poate fi aplicată continuu la terminalele condensatorului în gama temperaturilor de lucru.

- REZISTENŢA DE IZOLAŢIE: Riz, [Ω] – raportul dintre tensiunea continuă aplicată unui condensator şi curentul electric care îl străbate, la un minut de la aplicarea tensiunii.

- TANGENTA UNGHIULUI DE PIERDERI: tgδ – raportul dintre puterea activă Pa, care se disipă pe condensator şi puterea reactivă, Pr, a acestuia, măsurate la frecvenţa la care se măsoară capacitatea nominală.

CLASIFICARE:

- După natura dielectricului:

- cu dielectric – gazos (vid, aer, gaz)

- lichid (ulei)

- solid – anorganic (mică, sticlă, ceramică)

- organic (hârtie, lac,)

- după construcţie:

- fixe

- variabile

- semireglabile

- după regimul de lucru:

- condensatoare pentru curent continuu

- condensatoare pentru curent alternativ

- după tensiunea de lucru:

- condensatoare de joasă tensiune (SUB 100V)

- condensatoare de înaltă tensiune (PESTE 100V)

- după material:

- ceramice

- carcasa metalică

- carcasa din material plastic

REPREZENTARE CONVENŢIONALĂ

MARCAREA CONDENSATOARELOR

      - CODUL CULORILOR

      - COD DE LITERE ŞI CIFRE

ASOCIEREA  CONDENSATOARELOR

- Asocierea serie

CAPACITATEA ECHIVALENTĂ A ANSAMBLULUI ESTE

1/Ce = 1/ C1 + 1/C2 + … + 1/Cn

Inversa capacităţii echivalente este egală cu suma inverselor capacităţilor.

- Asocierea paralel

CAPACITATEA ECHIVALENTĂ A ANSAMBLULUI ESTE

Ce = C1 + C2 + … + Cn

Capacitatea echivalentă este egală cu suma capacităţilor componente.

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. -EXERCIŢIUL: Identificarea diferitelor tipuri de condensatoare după aspect: polarizate, nepolarizate, ceramice, electrolitice, fixe, reglabile, variabile Citirea valorilor condensatoarelor marcate în Codul culorilor, folosind condensatoare ceramice de diferite valori şi tabelul cu Codul culorilor, pentru marcarea condensatoarelor; Măsurarea valorii capacităţii diferitelor tipuri de condensatoare, folosind un capacimetru sau o punte RLC (analogică sau digitală). determinarea capacităţii echivalente pentru o grupare serie. determinarea capacităţii echivalente pentru o grupare paralel. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital - platforme de lucru

## Tema 7 Circuite compuse de curent alternativ

### Fişa 7.1 Circuitul R-L serie

Se consideră un circuit serie, alimentat de la o sursă de tensiune alternativă sinusoidală, a cărei tensiune este descrisă de expresia .

Figura 7.1.1 - Schema circuitului RL serie

Aplicând Teorema a II-a a lui Kirchhoff, suma tensiunilor la bornele rezistorului şi inductanţei, este egală cu tensiunea sursei:

în care reprezintă impedanţa complexă a rezistenţei înseriate cu inductanţa.

Figura 7.1.2 - Diagrama fazorială a circuitului RL serie

- Amplitudinea complexă este colineară cu , ceea ce înseamnă că tensiunea la bornele rezistorului şi curentul ce îl străbate, sunt în fază.

- Amplitudinea complexă este în avans cu faţă de , ceea ce înseamnă că tensiunea la bornele bobinei este în avans cu faţă de curentul ce o parcurge.

- Curentul este defazat în urma tensiunii la borne cu unghiul φ şi are valoarea efectivă I=E/Z. Expresia instantanee a curentului este:

- Defazajul circuitului:

- Impedanţa circuitului:

- Puterea activă, disipată în rezistor: P=RI2

- Puterea reactivă a circuitului: Q=ωLI2

- Puterea aparentă: S=ωI2L

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. EXERCIŢIUL: să se determine rezistenţa şi inductanţa proprie unei bobine reale alimentată la o tensiune cu frecvenţa de 50Hz şi străbătută de un curent de 2A. Voltmetru indică 24 V, iar wattmetrul 15 W. ACTIVITATE PRACTICĂ: să se vizualizeze pe ecranul unui osciloscop tensiunea la bornele bobinei Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital, osciloscopul, wattmetrul - platforme de lucru

### Fişa 7.2 Circuitul R-C serie

Se consideră un circuit serie, alimentat de la o sursă de tensiune alternativă sinusoidală, a cărei tensiune este descrisă de expresia .

Figura 7.2.1 - Schema circuitului RC serie

Aplicând Teorema a II-a a lui Kirchhoff, suma tensiunilor la bornele rezistorului şi condensatorului, este egală cu tensiunea sursei:

în care reprezintă impedanţa complexă a rezistenţei înseriate cu condensatorul.

Figura 7.2.2 - Diagrama fazorială a circuitului RC serie

- Amplitudinea complexă , care reprezintă tensiunea la bornele rezistorului, este colineară cu , ceea ce înseamnă că tensiunea la borne şi curentul aferente unui rezistor, sunt în fază.

- Amplitudinea complexă , ce reprezintă tensiunea la bornele condensatorului, este în urmă cu faţă de , ceea ce înseamnă că tensiunea la bornele unui condensator este în urmă cu faţă de curentul ce îl parcurge.

- Curentul în circuitul RC serie are valoarea efectivă I=E/Z şi este defazat înaintea tensiunii, iar valoarea lui instantanee este:

- Defazajul circuitului:

- Impedanţa circuitului:

- Puterea activă, disipată în rezistor: P=RI2

- Puterea reactivă a circuitului: Q=I2/ωC

- Puterea aparentă: S=I2/ωC

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. EXERCIŢIUL: să se determine reactanţa şi impedanţa unui circuit format dintr-un condensator de 4μF şi un rezistor de 450 Ω, alimentat la o tensiune cu frecvenţa de 500Hz şi străbătută de un curent de 0,1A. ACTIVITATE PRACTICĂ: să se vizualizeze pe ecranul unui osciloscop tensiunea la bornele condensatorului. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital, osciloscopul - platforme de lucru

### Fişa 7.3 Circuitul R-L-C serie

Se consideră un circuit format dintr-un rezistor cu rezistenţa R, o bobină cu inductanţa L şi un condensator cu capacitatea C, legate in serie la capetele circuitului aplicându-se o tensiune alternativă.

La bornele rezistorului apare o cădere de tensiune UR = I*R în fază cu intensitatea I.

La bornele bobinei apare o cădere de tensiune UL= I*XL defazată cu /2 înaintea intensităţii I.

La bornele condensatorului apare o cădere de tensiune UC= I*XC defazată cu /2 în urma intensităţii I.

Valorile instantanee ale tensiunii şi intensităţii curentului alternativ se scriu:

u = Umax * sint

i = Imax * sin(t -

UR = I*R

UL = I*XL

UC = I*XC

a)                                      b)                                  c)

a) Dacă UL > UC,>0, intensitatea curentului este defazată în urma tensiunii, avem efect inductiv;

b) Dacă UL< UC , < 0, intensitatea curentului este defazată înaintea tensiunii, avem efect capacitiv;

c) Dacă UL=UC,=0, intensitatea curentului şi tensiunea sunt în fază,circuitul se află în regim de rezonanţă.

Impedanţa circuitului RLC serie:Z =

unde XL = L = reactanţa inductivă

XC = = reactanţa capacitivă

Defazajul dintre tensiunea la bornele circuitului RLC serie şi intensitatea curentului alternativ 	tg = =

Rezonanţa tensiunilor

Dacă în funcţionarea circuitului R-L-C serie se realizează condiţia: UL = UC rezultă:

XL = XC, impedanţa Z = R (minim), curentul Irez = U/R (maxim), defazajul tg(0=0

Circuitul se comportă rezistiv, prin el circulând un curent electric maxim, spunându-se că circuitul este în rezonanţă cu sursa de curent. Condiţia pentru a se realiza rezonanţa este impusă de egalitatea XL = XC,de unde:

.

- Astfel,

- Factorul de calitate al circuitului:

- Pentru f1<f<f2 circuitul se comportă ca un filtru trece bandă.

Transferul de energie de la sursă la circuitul R-L-C se va face în regim de rezonanţă numai dacă frecvenţa curentului alternativ este egală cu frecvenţa proprie (0 a circuitului, care depinde de elementele L şi C.

Puterea pe circuitul R-L-C serie

Dacă laturile triunghiului tensiunilor se amplifică cu intensitatea I a curentului, se obţine un triunghi asemenea cu cel iniţial, dar având ca laturi valori ale unor puteri:

Factorul de putere se defineşte prin relaţiile următoare:

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. EXERCIŢIUL: Se consideră un circuit serie RLC, reprezentat în figura de mai jos. Sursa de tensiune alternativă are valoarea eficace de şi frecvenţa . Se consideră: , şi . Determinaţi valorile eficace ale tensiunilor şi curentului din circuit. Reprezentaţi aceste mărimi într-o diagramă fazorială, evidenţiind bilanţul tensiunilor exprimat de Teorema a II-a a lui Kirchhoff. ACTIVITATE PRACTICĂ: Pentru circuitul din figură Variaţi frecvenţa generatorului, menţineţi tensiunea generatorului contantă şi măsuraţi curentul prin circuit Desenaţi caracteristica curent funcţie de frecvenţă Măsuraţi tensiunea pe bobină şi pe condensator la rezonanţa (Ulo,Uco). Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital, osciloscopul, surse de tensiune sinusoidală, cu frecvenţa ajustabilă - platforme de lucru

### Fişa 7.4 Circuitul R-L-C paralel

Gruparea elementelor R, L, C în aşa fel încât tensiunea la bornele lor să fie comună iar curenţii să fie rezultatul ramificării curentului debitat de sursa de curent alternativ, formează circuitul paralel.

Intensităţile curenţilor prin fiecare ramură au expresiile următoare:

Aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul curenţilor, se obţine: I2 = IR2 + (IC-IL)2, de unde:

Legea lui Ohm este

Admitanţa este

Defazajul curentului faţă de tensiune este dat de relaţiile următoare:

Rezonanţa curenţilor

Dacă în circuit, curentul prin bobină este egal cu cel prin condensator rezultă:

- Pulsaţia de rezonanţă şi frecvenţa de rezonanţă sunt

- Admitanţa este minimă:

- Factorul de calitate al circuitului

- Circuitul este un filtru trece bandă pentru 0<f<f1 şi f2<f<∞.

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. EXERCIŢIUL: Un circuit rezonant paralel are L=150mH, C=0,1 μF. Calculaţi f0, XL0 şi XC0, IL0 şi IC0 pentru U= 1V. ACTIVITATE PRACTICĂ: Pentru un circuit RLC paralel să se măsoare cu ohmmetrul rezistenţa R a bobinei şi să se calculeze rezistenţa echivalentă a circuitului. Să se măsoare curentul prin bobină şi prin condensator la rezonanţă. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital, osciloscopul, surse de tensiune sinusoidală, cu frecvenţa ajustabilă - platforme de lucru

## Tema 8 Simularea funcţionării circuitelor de curent alternativ folosind un soft didactic

### Fişa 8.1 Funcţionarea virtuală a circuitelor de curent alternativ

Editoarele grafice sunt produse software destinate proiectării şi testării circuitelor electrice de orice fel. După ce se realizează un circuit se porneşte simularea şi se pot citi valorile afişate pe instrumentele conectate în circuit.

Lucrările de laborator se desfăşoară după următorul scenariu general:

1. Verificarea şi reactualizarea unor cunoştinţe dobândite anterior, necesare noii lecţii:

2. Stabilirea sarcinii de lucru şi a modului de lucru

3. Deschiderea soft-ului didactic şi selectarea aplicaţiei corespunzătoare temei.

4. Desfăşurarea activităţii independente sub supravegherea profesorului

5. Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor prin rezolvarea unui test grilă

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. ACTIVITATE PRACTICĂ: Comportarea elementelor pasive de circuit în curent alternativ Gruparea elementelor pasive de circuit R, L, C Producerea tensiunii electromotoare alternative monofazate Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - multimetru analogic şi digital, osciloscopul, surse de tensiune sinusoidală, cu frecvenţa ajustabilă - platforme de lucru - soft didactic

## Tema 9 Aparate de protecţie

### Fişa 9.1 Aparate de protecţie

Siguranţele fuzibile sunt aparatele de protecţie cel mai des întâlnite în instalaţiile electrice.

Ele protejează instalaţiile împotriva scurtcircuitelor şi întrerup circuitul protejat prin topirea unui fuzibil (fir sau banda conductoare subţire, cu secţiunea corelată cu curentul de întrerupt şi cu timpul în care trebuie să se topească).

Siguranţele fuzibile sunt alcătuite din trei părţi distincte: soclul,  capacul şi patronul fuzibil propriu-zis.

Elementul fuzibil este realizat sub formă de fir sau bandă.

Nisipul este folosit ca mediu de stingere a arcului electric.

Figura 9.1 Tipuri de siguranţe fuzibile

Mărimi caracteristice:

- Tensiunea nominală;

- Curentul nominal;

- Puterea disipată nominală;

- Frecvenţa nominală;

- Capacitatea de rupere nominală;

- Caracteristica timp de topire-curent

Tipuri de siguranţe fuzibile:

- Siguranţe în tub de sticlă;

- Siguranţe cu filet;

- Siguranţe de M.P.R. de construcţie specială

Relee de protecţie sunt aparate electrice care au rolul de a comanda deconectarea instalaţiei electrice pe care o protejează în momentul apariţiei unui regim anormal de funcţionare sau defect.

Releele termice sunt folosite pentru protecţia receptoarelor electrice la solicitările produse de suprasarcini: I=(1,2…6)In.

Releele termice se realizează fie ca unităţi distincte fie ca elemente integrate.

Părţile componente ale unui releu termic cu bimetal:

- lamelele bimetalice,

- sistemul mecanic de acţionare a contactelor,

- bornele de racord la circuitul exterior,

- sistemul de reglare a curentului de declanşare,

- sistemul pentru rearmare,

- borne de racord la circuitul bobinei contactorului,

- carcasa din material izolant.

RELEE ELECTROMAGNETICE sunt relee de protecţie care funcţionează asemănător electromagneţilor.

Elementele principale sunt bobina şi miezul magnetic format dintr-o parte fixă şi o armătură mobilă basculantă sau rotitoare.

| Relee de curent | Relee de tensiune |
| --- | --- |
| Protejează instalaţiile electrice împotriva supracurentelor (suprasarcini şi scurcircuite) | Protejează instalaţiile electrice împotriva scăderii tensiunii sub o anumita valoare. |
| Acţionează prin atragerea armăturii mobile atunci când curentul prin bobina depăşeşte o anumită valoare reglată. | Acţionează prin respingerea armaturii mobile atunci când tensiunea la bornele bobinei scade sub o anumita valoare (reglata). |
| Bobina are număr mic de spire şi conductor de secţiune mare. | Bobina are număr mare de spire şi conductor de secţiune mica. |
| Se conectează în serie în circuit (pe o fază). | Se conectează in paralel cu circuitul. |
| Pot fi utilizate atât în c.c. cât şi în c.a. întrucât forţa electromagnetică de atracţie a armăturii mobile este proporţională cu pătratul curentului ce străbate bobina. |
| Reglarea curentului (tensiunii) se realizează prin modificarea forţei antagoniste a resortului sau prin variaţia întrefierului (armătura mobilă este atrasă sau respinsă). |

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. ACTIVITATE PRACTICĂ: 1. Comparaţi releele electromagnetice de curent şi de tensiune, precizând asemănările şi deosebirile dintre ele. Aveţi drept criterii de comparaţie: Modul de conectare a bobinei în circuit; Numărul de spire şi secţiunea conductorului din care este realizată bobina; Poziţia normală (starea) a contactelor electrice fixe şi mobile; Mărimea de intrare; Elementele care permit reglarea valorii curentului, tensiunii, de acţionare. 2. Precizaţi asemănări funcţionale între siguranţe şi releele electromagnetice. 3. Montaţi pe un panou: Siguranţe cu legături în spate (LS); Siguranţe cu legături în faţă (LF); Siguranţe cu mare putere de rupere (MPR). Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - siguranţe fuzibile, relee termice, electromagnetice - platforme de lucru

## Tema 10 Aparate de comutaţie

### Fişa 10.1 Aparate de comutaţie

Contactorul este un aparat de comutaţie cu acţionare mecanică, electromagnetică sau pneumatică, cu o singură poziţie stabilă, capabil de a stabili, suporta şi întrerupe curenţii în condiţii normale de exploatare ale unui circuit, inclusiv curenţii de suprasarcină.

Elementele componente ale unui contactor sunt:

- Circuitul principal de curent ( borne de răcitor la circuitul exterior, contacte fixe şi contacte mobile ).

- Circuitul de comandă (bobina electromagnetului de acţionare, contactele de autoreţinere şi butonul de comandă ).

- Circuitele auxiliare (contacte de blocare, semnalizare).

- Dispozitivele de stingere a arcului electric (camere de stingere, bobine de suflaj).

- Elemente izolante, elemente metalice , cuva de ulei cu capac, elemente de fixare, carcasa.

mărimi caracteristice

- felul curentului in circuitul principal : curent continuu sau curent alternativ ( cu indicarea frecvenţei ) ;

- tensiunea şi curentul nominal ;

- capacitatea de rupere şi capacitatea de închidere ;

- regimul de lucru al contactorului, caracterizat prin frecvenţa conectărilor şi durata acestora ;

- natura sarcinii din circuitul comandat.

tipuri constructive:

- După felul curentului din circuitul principal ( circuitul comandat ):

  - contactoare si ruptoare de curent continuu ;

  - contactoare si ruptoare de curent alternativ.

- După modul de acţionarea contactelor mobile:

  - prin electromagneţi

  - cu aer comprimat

  - mecanic

- După numărul de poli:

  - monopolare,

  - bipolare,

  - tripolare ( cele mai frecvent folosite )

  - tetrapolare

- După modul de deplasare a contactelor mobile:

  - contactoare cu mişcare de rotaţie ( cu o singură întrerupere pe fază )

  - contactoare cu mişcare de translaţie

- După mediul de stingere a aerului:

  - contactoare cu ulei ;

  - contactoare in aer.

Regimul de lucru:

- AC 1 - corespunzător sarcinilor pur rezistive ( cuptoare de exemplu );

- AC 2 - corespunzător motoarelor cu inele;

- AC 3 - corespunzător motoarelor cu rotorul in scurtcircuit;

- AC 4 - corespunzător regimului de lucru cu şocuri şi inversări de sens a motoarelor cu rotorul în scurtcircuit

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE DE JOASĂ TENSIUNE sunt echipamente de comutaţie şi protecţie capabile să închidă, să suporte şi să întrerupă curenţi în condiţii normale prestabilite şi, de asemenea, să închidă pe o durată specificată şi să întrerupă curenţi anormali cum sunt curenţii de scurtcircuit.

Spre deosebire de contactoare, întreruptoarele automate se caracterizează prin faptul că, odată închise contactele principale, ele sunt menţinute în poziţia ,,închis" cu ajutorul unui zăvor mecanic numit ,,broasca"

Tipuri constrictive:

- întreruptoare automate monopolare ;

- întreruptoare automate tripolare comandate prin buton ;

- întreruptoare automate în construcţie deschisă ;

- întreruptoare automate capsulate ;

- întreruptoare automate limitatoare.

Elemente componente:

- circuitul principal de curent format din : contacte principale, contacte de rupere, bobina de suflaj magnetic, coarne de suflaj şi borne de racord la circuitul exterior;.

- camerele de stingere a arcului electric ;

- piese izolante pentru susţinerea căilor de curent şi separarea fazelor;

- mecanismul de acţionare şi zăvorâre;

- cutia aparatului;

- elementele de protecţie declanşatoare termice, declanşatoare electromagnetice instantanee sau temporizate, iar la întreruptoarele automate folosite pentru protecţia motoarelor, şi declanşatoare de tensiune minimă ;

- elementele accesorii : bobine de declanşare, transformatoare de curent, contacte auxiliare etc.

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. ACTIVITATE PRACTICĂ: 1. Compararea contactoarelor şi întreruptoarelor automate, precizând asemănările şi deosebirile dintre ele. 2. Precizarea funcţiilor îndeplinite de un contactor în circuit. 3. Specificarea tipurilor de protecţii realizate cu întreruptoare automate 4. Se pune la dispoziţie spre verificare un contactor electromagnetic tripolar, cu mişcare de translaţie: identificaţi subansamblurile componente, demontaţi-le şi notaţi constatările făcute pentru fiecare element în parte. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - contactoare şi ruptoare, întreruptoare automate - platforme de lucru

## Tema 11 Receptoare electrice

### Fişa 11.1 Receptoare electrice

LĂMPI DE ILUMINAT sunt dispozitive, care, conectate la reţeaua electrică, produc radiaţii luminoase.

CORPURI DE ILUMINAT sunt un ansamblu de elemente care susţin, fixează, alimentează şi protejează lămpile de iluminat. Ele asigură şi o bună distribuţie a fluxului luminos.

Tipuri de corpuri de iluminat:

- CORPURI DE ILUMINAT PENTRU LĂMPI CU INCANDESCENŢĂ

  - PENDULUL – este un corp de iluminat suspendat. Cel mai utilizat este pendulul cu glob opal în care se pot monta lămpi cu puteri de până la 200 W. Corpul se prinde de plafon printr-un cârlig, tija de suspendare fiind totodata şi tub de protecţie pentru conductoare. În această categorie de corpuri sunt incluse lustrele, cu unul sau mai multe braţe.

  - PLAFONIERA – este un corp de iluminat care se fixează direct pe plafon; sunt metalice, din porţelan sau aminoplast; nu permit montarea lămpilor de puteri mai mari (până la 60 – 100 W), deoarece protejarea în incinte închise îngreunează degajarea căldurii din interior.

  - APLICELE – sunt corpuri de iluminat ce se fixează pe perete; de obicei se folosesc becuri de 25 – 60 W, fiind mai mult lămpi ornamentale.

- CORPURI DE ILUMINAT PENTRU LĂMPI FLUORESCENTE DE JOASĂ PRESIUNE se execută într-o gamă largă de sortimente, indicate prin simboluri impuse din litere, fiecare cu semnificaţia ei:

F - corp de iluminat fluorescent;

I - pentru interior;

R - cu reflector (din tablă);

D - cu dispersor (din material plastic);

G - cu grătar difuzant;

A - pentru montaj aparent;

I (al doilea) - pentru montaj îngropat;

S – pentru montaj suspendat.

Simbolurile sunt însoţite de două numere: primul număr indică varianta de fabricaţie (01, 02, etc.) în timp ce al doilea număr, format din trei cifre, indică:

  - prima cifră – numărul de lămpi din corpul de iluminat;

  - celelalte două cifre – puterea nominală a unei lămpi.

EXEMPLU: FIA – 01 – 240 => corp fluorescent pentru interior, montaj aparent, varianta de   fabricaţie 1, echipat cu două tuburi fluorescente de 40W.

MONTAJE:

MONTAJ “NORMAL” – dacă sunt mai multe lămpi într-un corp, fiecare dintre ele se va lega la reţea printr-un balast şi starter separat;

MONTAJ “DUO” – balastul B1 este o reactanţă inductivă, iar balastul B2 este o reactanţă capacitivă;

MONTAJ “TANDEM” – cele două lămpi utilizează în comun un balast.

MONTAJ “FĂRĂ STARTER” – utilizat pentru lămpi de 40W, montate în corpurile etanşe FIPA.

- CORPURI DE ILUMINAT PENTRU LĂMPI FLUORESCENTE DE ÎNALTĂ PRESIUNE sunt corpuri care se utilizează în iluminatul public, iluminatul exterior de incintă, iluminatul halelor industriale de mare înălţime (peste 10m), pe şantiere, etc.

P – corp pentru iluminatul public;

V – corp echipat cu lămpi cu descărcări în vapori de mercur;

VS – corp echipat cu lămpi cu descărcări în vapori de sodium;

A – fără apărători;

B – cu apărător;

E – etanş (la praf şi la apă);

C – construcţie “ciupercă”;

S – corp suspendat pe cablu;

c – corp montat în consolă.

În simbolul acestora se află două grupe de numere; primul, dintr-o singură cifră, indică varianta constructivă, iar al doilea, din mai multe cifre, unde prima cifră indică numărul de surse cu care se poate echipa corpul (1 sau 2), iar celelalte indică puterea unei lămpi.

Exemplu: PVA – 2p – 1250 => corp pentru iluminat public cu lămpi cu vapori de mercur, varianta constructivă 2, pentru montaj pe stâlp, echipat cu o lampă de 250W.

Fig.11.1 Lampă fluorescentă de înaltă presiune

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. ACTIVITATE PRACTICĂ: 1. Pe o panoplie izolantă să se realizeze schema de montaj pentru o lustră cu cinci braţe care să „aprindă”, printr-un întrerupător dublu, pe o poziţie, două becuri şi pe cealaltă poziţie trei becuri: Identificarea elementelor schemei; Alegerea aparatelor şi sculelor necesare; Realizarea legăturilor între elemente; Respectarea normelor specifice de protecţie a muncii. 2. Realizarea montajului unui corp de iluminat cu două tuburi fluorescente de 20W fiecare, în “montaj tandem”. 3. Comentarea diferenţelor survenite între “montajul normal” al unui corp cu două tuburi şi “montajul în tandem”. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - corpuri de iluminat, multimetru digital/analogic - conductoare, trusa electricianului - platforme de lucru

## Tema 12 Circuite de curent alternativ de joasă tensiune (maxim 220V)

### Fişa 12.1 Circuite de curent alternativ de joasă tensiune

MONTAREA APARATELOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

În realizarea circuitelor electrice trebuie avute în vedere următoarele etape:

- Alegerea (identificarea) aparatelor electrice conform schemei şi specificaţiei de aparataj.

- Verificarea aparatelor electrice pentru a se constata dacă sunt apte pentru montare.

- Montarea aparatelor electrice conform schemei de montaj.

Înainte de montare trebuie verificate următoarele:

CONDIŢII GENERALE

- Concordanţa între caracteristicile nominale de lucru ale aparatelor şi cele ale instalaţiei electrice.

- Corespondenţa între regimul de funcţionare dintre instalaţie şi regimul de funcţionare pentru care a fost construit aparatul (regim indicat în prospecte sau în instrucţiunile de exploatare care însoţesc aparatul).

- Utilizarea unui aparat cu tipul de protecţie corespunzător pentru mediul de lucru existent în instalaţie.

În timpul executării lucrărilor de montare se vor respecta următoarele:

REGULI GENERALE

- Poziţia de funcţionare a aparatelor (indicată în cataloage, instrucţiuni) va fi respectată întocmai.

- Legăturile la bornele aparatelor se vor realiza cu conductoare de secţiune corespunzătoare curentului nominal al aparatului.

  - Folosirea conductoarelor mai subţiri provoacă încălziri ce pot depăşi limitele admise

  - Folosirea conductoarelor mai groase provoacă probleme la fixarea la bornele aparatelor, forţând realizarea legăturii.

- Şuruburile bornelor se vor strânge bine folosind şurubelniţe sau chei adecvate.

- În cazul în care aparatul necesită legătura la pământ, aceasta se va face folosind conductorul indicat în acest sens şi strângând bine şurubul de legătură.

- Aparatele (carcasele) vor fi bine fixate pe locul de montaj.

- Aparatele care pentru uşurarea montării necesită desfacerea în componente (ex: siguranţele fuzibile) se completează integral după fixarea elementului de bază.

- După montare, la aparatele de protecţie (ex: relee termice, electromagnetice, întrerupătoare automate …) se vor efectua reglajele necesare în funcţie de parametrii instalaţiei.

- Se verifică funcţionarea “la rece”, în absenţa tensiunii, a dispozitivelor de acţionare ale aparatelor de comutaţie şi de protecţie

- Se măsoară rezistenţa de izolaţie a diferitelor aparate din instalaţie pentru a verifica dacă este peste 10MΩ.

VERIFICAREA APARATELOR ELECTRICE ÎNAINTE DE MONTAREA ÎN INSTALAŢII

Verificarea aparatelor este o operaţie ce precede montarea propriu-zisă, având drept scop validarea sau invalidarea aparatului pentru montaj.

Verificarea cuprinde două mari aspecte:

1.  Verificarea concordantelor dintre caracteristicile aparatului electric ales pentru montare şi caracteristicile prevăzute în documentaţia tehnică întocmită pentru instalaţia ce trebuie realizată. Acest aspect se verifică având la dispoziţie unul dintre documentele următoare:

- Specificaţia de aparate;

- Fişa tehnologică;

- Fişa de aprovizionare.

În această verificare se previne montarea în circuit a unor aparate care să producă:

- Nefuncţionarea instalaţiilor;

- Funcţionarea incorectă a instalaţiei;

- Defectarea altor aparate din instalaţie.

2.  Verificarea stării generale (integrităţii) aparatului electric.

Starea generală a aparatelor electrice se verifică prin examinare vizuală, urmărind o anumită ordine logică (“de la exterior spre interior”):

- Carcasa;

- Placa de bază;

- Căile de curent;

- Contactele;

- Dispozitivul de acţionare (manetă, buton, clapetă, electromagnet);

- Dispozitivul pentru stingerea arcului electric (acolo unde există).

Verificarea, presupune demontarea aparatului pe subansamble şi verificarea elementelor componente ale fiecărui subansamblu în parte.

SCHEME ELECTRICE DE ALIMENTARE A MAŞINILOR ELECTRICE

Schema electrică de alimentare şi comandă este o reprezentare grafică a instalaţiei unei acţionări electrice, respectiv a tuturor aparatelor electrice, a maşinilor acţionate precum şi a legăturilor electrice dintre acestea.

Reprezentarea aparatelor maşinilor în scheme se realizează prin intermediul semnelor şi simbolurilor convenţionale standardizate.

O schemă electrică de alimentare, comandă şi protecţie cuprinde două mari grupe de circuite:

- CIRCUITUL DE FORŢĂ, reprezentat cu linie continuă groasă  şi care cuprinde aparatele de conectare la reţea, aparatele de protecţie împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor, maşina electrică acţionată, rezistenţele de pornire, de reglare, etc.

- CIRCUITUL DE COMANDĂ, reprezentat cu linie continuă subţire şi care cuprinde aparatele de comandă, precum şi elementele de comandă ale aparatelor de conectare şi de protecţie.

Schema electrică de alimentare, comandă şi protecţie pentru pornirea unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit, de putere mică.

SPECIFICAŢIA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC

| Nr. Crt. | Denumirea aparatului | Caracteristici tehnice | Tip-cod | Nr. buc. | Simbol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siguranţa fuzibilă | LFI – 25/ | 2031 | 3 | e1,e2,e3 |
| 2 | Releu termic | TSA – 10A | 3670 | 1 | e6 |
| 3 | Siguranţa fuzibilă | LFm – 25/ | 1995 | 2 | e4, e5 |
| 4 | Contactor | TCA – 10A/220 V | 4001 | 1 | k |
| 5 | Buton pornire | 380V/2A | 3770 | 1 | bp |
| 6 | Buton oprire | 380V/2A | 3770 | 1 | bo |
| 7 | Conductor | Fy–1,5mm²; Fy–2,5mm² | - | - | - |

ELEMENTELE PRINCIPALE ALE SCHEMEI SUNT:

- Motorul electric “M” (asincron trifazat, cu rotorul în scurtcircuit);

- Contactor electromagnetic cu mişcare de translaţie;

- Siguranţele fuzibile e1-3, e4,5 pentru protecţia la scurtcircuit;

- Releul termic e pentru protecţia la suprasarcină.

PORNIREA ŞI INVERSAREA SENSULUI DE ROTATIE LA MOTORUL SINCRON MONOFAZAT

Motorul asincron monofazat NU ARE AUTOPORNIRE, deoarece cuplul rezultat de pornire este nul. Pentru a se produce cuplul de pornire se folosesc următoarele două metode:

- Fie se adaugă o înfăşurare auxiliară pe stator, în serie cu un condensator;

- Fie se ecranează cu o spiră în scurtcircuit porţiuni din polii magnetici care sunt aparenţi (ca la statorul maşinii de c.c.).

SCHEME DE MONTAJ:

a)

b)

c)

Sugestii metodologice UNDE PREDĂM? Conţinutul poate fi predat în laboratorul de electronică. CUM PREDĂM? Clasa poate fi organizată pe grupe de 3-4 elevi. ACTIVITATE PRACTICĂ: Întocmiţi schema electrică şi realizaţi montajul de alimentare şi comandă pentru pornirea şi inversarea sensului de rotaţie a motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit. Pentru a realiza inversarea sensului de rotaţie folosiţi două contactoare electromagnetice; Întocmiţi un tabel cu specificaţia echipamentului electric necesar; Precizaţi şi realizaţi condiţia de interblocaj dintre cele două contactoare necesară împiedicării realizării schimbării sensului de rotaţie, când motorul se învârte într-un anumit sens; Specificaţi un alt aparat cu care se realizează inversarea sensului de rotaţie la motorul trifazat. În specificaţia de aparataj a instalaţiei de alimentare a unui motor electric asincron trifazat se precizează: Nr. Crt. Simbol Denumire aparat Nr. buc. Caracteristici tehnice Furnizort Observaţii 1 K Contactor bipolar 1 Un/In = 220V/10 A Ui = 500 V Ub = 220 V Electroaparataj Bucuresti Aveţi sarcina de a alege aparatele pentru montaj. În magazie găsiţi două contactoare pe a căror etichetă sunt trecute următoarele date: Un/In = 220 V/6A; Ui = 500V; Ub = 220 V. Un/In = 220 V/10A; Ui = 500 V; Ub = 24V. Analizaţi situaţia şi hotărâţi dacă: aceste contactoare pot fi folosite, iar dacă nu, argumentaţi decizia. Ca materiale suport se pot folosi: - lecţii electronice de tip AEL - aparate de conectare şi protecţie, de joasă tensiune - conductoare, trusa electricianului - platforme de lucru

# IV. Fişa de progres

Numele elevului_____________________________________

Clasa: _________________________

Numele profesorului:  _________________________

| Competenţe care trebuie dobândite | Activităţi efectuate şi comentarii | Data activitatii | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Admis | Respins | Refacere |
| C 1: Realizează circuite electrice de curent continuu. | Activitate 1 |  |  |  |  |
|  | Activitate 2 |  |  |  |  |
|  | Activitate 3 |  |  |  |  |
| C 2: Realizează circuite electrice de curent alternativ. | Activitate 4 |  |  |  |  |
|  | Activitate 5 |  |  |  |  |
|  | Activitate 6 |  |  |  |  |
| C 3: Utilizează aparate de curent alternativ de joasă tensiune. | Activitate 7 |  |  |  |  |
|  | Activitate 8 |  |  |  |  |
|  | Activitate 9 |  |  |  |  |
| Comentarii | Priorităţi de dezvoltare |

- Competenţe care trebuie dobândite

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţelor pentru abilităţi cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. Profesorul poate utiliza fişele de lucru prezentate în auxiliar şi/sau poate elabora alte lucrări în conformitate cu criteriile de performanţă ale competenţei vizate şi de specializarea clasei.

- Activităţi efectuate şi comentarii

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back.

- Priorităţi pentru dezvoltare

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma.

- Competenţele care urmează să fie dobândite

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute in vedere.

- Resurse necesare

Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice, reţete, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute.

Notă: acest format de fişă este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului, aceasta permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului, în acelaşi timp furnizând informaţii relevante pentru analiză.

# V. Bibliografie

      - *** Colectia revistei “Ştiinţa pentru toţi“.

      - *** Dicţionar Politehnic, Editura Tehnică, Bucureşti, 1967.

      - *** Enciclopedia tehnică şi ilustrată, Editura Teora, Bucureşti, 1999.

      - *** Evoluţia Tehnologică, Editura Aquila 1993, Oradea, 2001.

      - Bălăşoiu, D., Bălăşoiu, T., Maşini electrice şi acţionări, Sinteze pentru Examenul Naţional de Bacalaureat, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

      - Botan, N., Popescu, C., Popescu, S., Maşini electrice şi acţionări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

      - Canescu, T., Huhulescu, M., Dordea, R., Aparate electrice de joasă tensiune - îndreptar, Editura Tehnică, Bucureşti, 1977.

      - Canescu, T., ş.a., Aparate, echipamente şi instalaţii de electronică industrială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

      - Fransua, Al., Canescu, S., Electrotehnică şi electronică, Manual pentru licee de specialitate, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1972.

      - Fratiloiu, Gh., Tugulea, A., Vasiliu, M., Electrotehnică şi electronică aplicată, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.

      - Hilohi, S., Popescu, M., Instalaţii şi echipamente electrice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

      - Mares, F., Bălăşoiu, T., Fetecau, Gr., Enache, S., Federenciuc, D., Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de reglare automată – Manual pentru clasele a XI-a şi a-XII-aca, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

      - Mihoc, D., Sinulescu, D., Popa, A., Aparate electrice şi automatizări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

      - Mira, N., ş.a., Instalaţii şi echipamente electrice – Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, licee industriale cu profil de electrotehnică şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.

      - Mira, N., ş.a., Instalaţii electrice industriale. Întreţinere şi reparaţii – Manual pentru clasa a XI-a, licee industriale şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1986.

      - Robe, M., ş.a., Manual pentru pregătirea de bază în domeniul electric, Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2000.

      - Robe, M., ş.a., Laborator – Bazele electrotehnicii, instruire practică, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

      - Sinulescu, D., Huhulescu, M., Casin, V., Calin, I., Aparate electrice de joasă tensiune: montare, întreţinere, exploatare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1971.

      - Ursea, P.C., Rouadedeal, F., Ursea, B.P., Electrotehnică aplicată, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995.

# Text boxes

UC

UL

I

UR

U

UR

UC

I

U

UR

I